République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITE d’ADRAR

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TECHNOLOGIE

| MEMOIRE DE FIN D’ETUDE en vue de l’obtention du diplôme de MASTER en ELECTROTECHNIQUE Option : Commande des machines électriques. |  |
| --- | --- |

Commande directe de puissance (DPC) de la GSAP intégré

dans un système éolien

Soutenu le : 2017

| Présenté par : | Membres de jury : |
| --- | --- |
| Hassani Hicham Belbali Abdelkader | Président : |
|  | Dr. Makhloufi Salim |
| Encadré par : | Examinateurs |
| Mr. Ouledali Omar . | Dr. Harrouz Abdelkader |

Remerciements

Avant tout, nous remercions dieu le tout puissant qui nous a donnés le courage, la volonté, la patience et la santé durant toutes ces années d’étude et que grâce a lui ce travail a pu être réalisé.

Nous tienons à exprimer mes remerciements et mes gratitudes à mon encadreur Monsieur Ouledali Omar et aux membres du jury Monsieur président de jury Dr.Makhloufi Salim docteur à l’université d’Adrar et Monsieur l’examinateur Dr. Harrouz Abdelkader docteur à l’université d’Adrar.

Un grand remerciement aussi au département sciences de la technologie de l’université d’Adrar et à tous ses enseignants.

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail :

- Aux êtres les plus chers à mon cœur, ma mère et mon père, qui m’ont beaucoup soutenu durant mon cursus d’étude et à qui je serai éternellement reconnaissant ;

- A mes chères sœurs.

- A mes frères.

- A mon encadreur Monsieur Ouledali Omar pour son amabilité et sa disponibilité.

- A tous les enseignants qui m’ont aidé de prés ou de loin à obtenir mon master en électrotechnique.

- A tous mes amis.

- Aux deux promotions master 2, Electrotechnique, option Commande des machines électriques : cession 2016 et 2017.

- Enfin à tous ceux et celles qui m’ont encouragé et soutenu.

HASSANI Hicham

Adrar, 2017

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail :

- Aux êtres les plus chers à mon cœur, ma mère, qui m’ont beaucoup soutenu durant mon cursus d’étude et à qui je serai éternellement reconnaissant ;

- A mes chères sœurs.

- A mon frère.

- A mon encadreur Monsieur Ouledali Omar pour son amabilité et sa disponibilité.

- A tous les enseignants qui m’ont aidé de prés ou de loin à obtenir mon master en électrotechnique.

- A tous mes amis.

- Aux deux promotions master 2, Electrotechnique, option Commande des machines électriques: cession 2016 et 2017.

- Enfin à tous ceux et celles qui m’ont encouragé et soutenu.

BELBALI Abdelkader

| INTRODUCTION GENERALE. | 1 |
| --- | --- |
| CHAPITRE I: Le système de conversion d'énergie éolienne |  |
| I.1.Introduction. | 4 |
| I.2. Historique et croissance de l’exploitation de l’énergie éolienne. | 4 |
| I.3. Contexte actuel en Algérie. | 5 |
| I.3.1. La rentabilité d’une éolienne. | 6 |
| I.4. Types d’aérogénérateurs. | 7 |
| I.4.1. Aérogénérateurs à axe vertical (VAWT). | 7 |
| I.4.2. Aérogénérateurs à axe horizontal (HAWT). | 9 |
| I.5. Principaux constituants d’une éolienne à axe horizontal. | 12 |
| I.5.1. Avantages d’une éolienne à axe horizontal. | 14 |
| I.5.2. Inconvénients d’une éolienne à axe horizontal. | 14 |
| I.6. Conversion de l’énergie éolienne en énergie électrique. | 14 |
| I.7. Modes d’exploitation de l’énergie éolienne. | 15 |
| I.7.1. Les systèmes à vitesse fixe. | 15 |
| I.7.2. Les systèmes à vitesse variable. | 15 |
| I.7.3. Comparaison entre les éoliennes à vitesse fixe et variable. | 16 |
| I.8. Différents systèmes utilisés pour l’exploitation de l’énergie éolienne. | 17 |
| I.8.1. Systèmes utilisant la machine asynchrone. | 17 |
| I.8.2. Systèmes utilisant la machine synchrone. | 17 |
| I.9. Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne. | 18 |
| I.9.1. Avantages de l’énergie éolienne. | 18 |
| I.9.2. Inconvénients de l’énergie éolienne. | 18 |
| I.10. Conclusion. | 19 |
| CHAPITRE II: La modélisation d’un système éolien |  |
| II.1. Introduction. | 21 |
| II.2.Généralités sur les machines électriques à aimants permanents. | 21 |
| II.2.1.Les rotors de la machine à aimants permanents. | 22 |
| II.3. Principe de fonctionnement d’une génératrice synchrone. | 25 |
| II.4. Avantages de la machine synchrone à aimants permanents. | 25 |
| II.5. Modèle du vent. | 25 |
| II.6. Modélisation de la turbine éolienne. | 26 |
| II.6.1. Equation dynamique de l’arbre. | 28 |
| II.7. Modélisation de la machine synchrone à aimants permanents. | 29 |
| II.7.1. Hypothèses simplificatrices. | 29 |
| II.7.2. Equations de la machine électrique généralisée triphasée. : | 29 |
| # II.7.3. Equations des tensions statoriques et rotoriques. | 29 |
| # II.7.4. Equations des flux. | 29 |
| # II.7.5. Mise en équations. | 30 |
| II.7.6. Expression de la puissance. | 31 |
| # II.7.7. Equation de couple. | 32 |
| # II.7.8. Equation mécanique. | 32 |
| II.8. Simulation de la Génératrice Synchrone à Aimants Permanents (GSAP). | 33 |
| II.8.1. Fonctionnement à vide. | 33 |
| II.8.2. Fonctionnement en charge. | 35 |
| II.9. Conclusion. | 39 |
| CHAPITRE III: La commande DPC de GSAP |  |
| # III.1. Introduction. | 41 |
| # III.2. Modélisation de la partie puissance. | 41 |
| III.2.1. Source d’alimentation. | 42 |
| III.2.2. Le redresseur à MLI. | 42 |
| III.2.3. La charge. | 43 |
| # III.3. Commande Directe de Puissance (DPC). | 45 |
| III.3.1. Calcul des puissances instantanées. | 46 |
| III.3.2. Estimation de la tension. | 47 |
| III.3.3. Régulateurs à hystérésis. | 48 |
| III.3.4. Table de commutation. | 49 |
| III.3.5. Détermination du secteur. | 49 |
| # III.4. Résultats de simulation DPC douze secteurs. | 50 |
| # III.4.1. Interprétations des résultats. | 52 |
| # III.4. Conclusions. | 53 |
| # CONCLUSIONS GENERALE. | 54 |
| BIBLIOGRAPHIE. | 55 |
| # ANNEXE. | 58 |

| Liste des Figures |  |
| --- | --- |
| Fig. I.1 : Carte du potentiel éolien en Algérie. | 6 |
| Fig. I.2 : Aérogénérateur à axe vertical (structure de Darrieus). | 8 |
| Fig. I.3 : Aérogénérateur à axe vertical (structure de Savonius). | 8 |
| Fig. I.4 : Eolienne à axe horizontal à Adrare (kabertene). | 10 |
| Fig. I.5 : Aérogénérateur à axe horizontal à marche lente. | 11 |
| Fig. I.6 : Aérogénérateur à axe horizontal à marche rapide. | 11 |
| Fig. I.7 : Schéma d'une éolienne à axe horizontal amont et en aval. | 12 |
| Fig. I.8 : Composants d’une éolienne. | 13 |
| Fig. I.9 : Conversion de l'énergie cinétique du vent. | 14 |
| Fig. I.10 : éolienne à vitesse fixe. | 15 |
| Fig. I.11 : Eoliennes fonctionnant à vitesse variable. | 16 |
| Fig. I.12 : Alternateur dans une chaîne de conversion éolienne. | 17 |
| Fig. II.1 : stator et rotor de la machine synchrone à aimants permanents. | 22 |
| Fig. II.2 : Machines synchrones à aimants permanents montés en surface. | 23 |
| Fig. II.3 : Machines synchrones à aimants permanents insérés. | 23 |
| Fig. II.4 : Machines synchrones à aimants permanents enterrés. | 24 |
| Fig. II.5 : Machines synchrones à aimants permanents chapeautés. | 24 |
| # Fig. II.6 : Variation de la vitesse du vent (m/s). | 26 |
| Fig. II.7 : Coefficient de puissance CP. | 27 |
| Fig. II.8 : Schéma bloc d’une turbine éolienne. | 27 |
| Fig. II.9 : Schéma bloc du modèle de la turbine. | 28 |
| Fig. II.10 : Représentation de la génératrice à aimants permanents sur l’axe (d,q). | 30 |
| Fig. II.11 : Schémas équivalents du GSAP selon les deux axes d et q. | 31 |
| Fig. II.12 : Générateur synchrone à aimants permanents à vide. | 34 |
| Fig. II.13 : GSAP en charge ( Rch=50 Ω ; Lch=0.002 H) . | 38 |
| Fig. III.1 : Schéma du circuit de puissance. | 41 |
| Fig. III.2 : Représentation d’un convertisseur AC/DC triphasé. | 43 |
| Fig. III.3 : Schéma du bloc de la charge. | 44 |
| Fig. III.4 : Schéma fonctionnel du redresseur à MLI. | 44 |
| Fig. III.5: Configuration générale de la commande DPC. | 45 |
| Fig. III.6 : Représentation vectorielle des vecteurs va, vb, vc et va', vb', vc'. | 46 |
| Fig. III.7 : Caractéristique des régulateurs à hystérésis à deux niveaux. | 48 |
| Fig. III.8 : Le plan vectoriel divisé en six secteurs. | 50 |
| # Fig. III.9 : Performances du redresseur commandé par DPC (douze secteur) lors d’une variation de la tension de référence. | 52 |

| Liste des Tableaux |  |
| --- | --- |
| Tableau I.1 : Classification des turbines éoliennes. | 10 |
| Tableau I.2 : Liste des composants d’une éolienne à axe horizontale. | 13 |
| Tableau III.1 : Table de commutation douze Secteur de la commande DPC. | 49 |

| Liste des Abréviations |  |
| --- | --- |
| CCM | Convertisseur Coté Machine. |
| VAWT | Les éoliennes à axe vertical (Vertical Axis Wind Turbines). |
| HAWT | Les éoliennes à axe horizontal (Horizontal Axis Wind Turbines). |
| MAS | Machine Asynchrone. |
| GSAP | Générateur Synchrone à Aimants Permanents. |
| MLI | Modulation de Largeur d’Impulsion. |
| DPC | Commande Directe de Puissance (Direct Power Control). |
| Liste des Symboles |  |
| Ωs | La vitesse de synchronisme (rad/s). |
| Cem | Le couple électromagnétique (Nm). |
| ω | La pulsation du réseau (rad/s). |
| P | Nombre de paires de pôles. |
| ρ | La densité de l’air (Kg/m3). |
| S | La surface circulaire balayée par la turbine (m2), S = Π. R2. |
| V | La vitesse du vent (m/s). |
| Cp | Le coefficient aérodynamique de puissance de la turbine. |
| R | Rayon de la pale (m). |
| Ωméc | La vitesse mécanique (rad/s). |
| Ωturbine | Vitesse angulaire de la turbine (rad/s). |
| λ | Ratio de vitesse. |
| β | Angle d’orientation des pales (degré). |
| Caer | Le couple aérodynamique (Nm). |
| [P(Ө)] | La matrice de Park. |
| Ө | L’angle entre l’axe d et l’axe de référence dans le système triphasé (rad). |
| Paer | La puissance aérodynamique de la turbine (w). |
| Va ,Vb , Vc , | Tension de la génératrice (v). |
| Ia ,Ib , Ic | Courant de la génératrice (A). |
| φa , φb , φ c | Flux aux phases a, b et c (Web). |
| Rs | Résistance de chaque enroulement du stator (Ω). |
| φf | Flux des aimants permanents (Web). |
| Vd | Tension selon l’axe d (V). |
| Vq | Tension selon l’axe q (V). |
| Id | Courant selon l’axe d (A). |
| Iq | Courant selon l’axe q (A). |
| φd , | Flux selon l’axe d (Web). |
| φq | Flux selon l’axe q (Web). |
| ω | Vitesse de rotation électrique (rad/s). |
| Ld | Inductance statorique selon l’axe d (H). |
| Lq | Inductance statorique selon l’axe q (H). |
| We | Energie emmagasinée dans le circuit magnétique (J). |
| θgeo | Ecart angulaire de la partie mobile (rotor par rapport au stator). |
| Cm | Le couple moteur appliqué sur la génératrice (Nm). |
| J | Moment d’inertie total de la machine (Kg.m2). |
| f | Coefficient de frottement visqueux (Nm/rad.s). |
| Rch | Résistance de charge (Ω). |
| S | Opérateur dérive de Laplace. |
| Isd ,Isq | Composant direct du stator dans le repère Park. |
| Van ,Vbn ,Vcn | Les tensions à l’entrée du convertisseur (V). |
| Iα , Iβ | Les composantes du vecteur courant de ligne dans le repère stationnaire (α, β). |
| Vα , Vβ | Les composantes du vecteur courant de ligne dans le repère stationnaire (α, β). |
| C | Capacité côté continue (F). |
| Rch | Résistance de la charge (Ω). |
| Sa , Sb , Sc, | Etats de commutation du redresseur. |
| Vdc | Tension redresse (V). |
| Idc | Courant du bus continu (A). |
| Pref | La puissance active de référence (w). |
| qref | La puissance réactive de référence (VAR). |
| p | Puissance active instantanée (W). |
| q | Puissance réactive instantanée (VAR). |
| p | Différences da la puissance active (w). |
| q | Différences da la puissance réactive (VAR). |
| HP | Bande d’hystérésis pour la puissance active. |
| Hq | Bande d’hystérésis pour la puissance réactive. |

Introduction générale

L’énergie est un élément important pour développement des sociétés. La civilisation industrielle s’est bâtie autour de l’exploitation du charbon à la fin du 18e siècle, puis dupétrole au milieu du 20e siècle. Les chocs pétroliers successifs observés de puis les années 70 ont démontré les risques de la production d’énergie reposant sur l’exploitation des ressources fossiles, dont les réserves sont mal réparties et épuisables.

La pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, les limites des ressources ont fait prendre conscience qu’un développement économique respecte de l’environnement, dans le quel nous vivons, est nécessaire. Les centrales nucléaires procurent l’avantage de ne pas engendrer de pollution atmosphérique contrairement aux centrales thermiques (à vapeur ou à gaz), mais le risque d’accident nucléaire, le traitement et l’enfouissement des déchets ont rendu cette énergie peu attractive pour les générations futures. [1]

Parmi les sources d’énergies renouvelables, l’énergie éolienne est considérée comme le moyen le plus efficace et économique pour la production d’électricité. Elle coûte entre 4-6cents par kilowatt heure. De plus, le vent est un carburant propre, gratuit et suffisamment disponible à travers le monde pour faire face à la demande d’électricité qui augmente constamment.

Les systèmes éoliens modernes ont diverses topologies commerciales disponibles dans le marché utilisant des génératrices asynchrones (à vitesse fixe) et des Génératrices Asynchrones à Double Alimentation (GADA) ou encore des Génératrices Synchrones à Aiment Permanent (GSAP) (à vitesse variable). [2]

Dans ce cadre, le présent mémoire décrit une étude sur l'utilisation des machines de type synchrone a aimant permanent dans un système éolien raccordé avec une charge par l'intermédiaire d'un redresseur. Le premier chapitre nous allons étudier les systèmes éoliens à travers les concepts physiques régissant leur fonctionnement. Ces rappels sont suivis par une définition de l’énergie éolienne de manière générale et les défirent types d’aérogénérateurs et la comparaison entre les éoliennes à vitesse fixe et variable.

Dans le deuxième chapitre, nous proposerons généralités sur les machines électriques à aimants permanents, La modélisation de l’éolienne exige la modélisation du vent, du comportement aérodynamique des pales, et la modélisation de la génératrice synchrone à aimant permanent, et on terminera cette partie par une simulation (GSAP et turbine).

Dans le troisième chapitre, nous analyserons à la technique de contrôle DPC (Direct Power Control). Elle est basée sur le concept du contrôle direct du couple DTC. Le but est de contrôler directement la puissance active et réactive de la GSAP à travers le convertisseur CCM. Les états de commutation de ce convertisseur sont sélectionnés à partir d’une table de commutation. Cette dernière est alimentée par deux comparateurs à hystérésis dont les entrées sont les erreurs instantanées obtenues de la différence entre la valeur de référence et estimée de la puissance active et réactive ce qui représente la DPC classique (DPC-C).

Finalement, nous terminerons ce mémoire par une conclusion générale qui résume les résultats obtenus.

I.1.Introduction :

L'énergie éolienne est employée pendant longtemps dans les fermes pour rectifier les grains ou l'eau de pompe sous forme de moulin de vent. Le principe est de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Aujourd’hui, ce principe est appliqué à l'énergie éolienne dans le système d'alimentation, mais on la transforme en énergie électrique par l’emploi d’aérogénérateurs. Le nouvel intérêt porté à l’énergie éolienne depuis la moitie des années 70 résulte de deux préoccupations: d’une part, la protection de l’environnement et l’économie des combustibles fossiles qui en résulte. D’autre part, l’évolution des technologies rend la conversion de cette énergie de plus en plus rentable et donc son utilisation devient économiquement compétitive par rapport aux sources traditionnelles de même puissance. [3]

Dans ce chapitre, nous étudions les différentes éoliennes utilisées dans l'industrie moderne pour la production d'énergie électrique. Après  les avantages et les inconvénients de l’énergie éolienne.

I.2. Historique et croissance de l’exploitation de l’énergie éolienne :

Le vent, comme étant une source d’énergie traditionnelle non polluante, a été exploité depuis plusieurs siècles pour la propulsion des navires (avant 3000 ans environ), l’entrainement des moulins (environs 200000 moulins à vent en Europe vers le milieu du 19ème siècle), le pompage d’eau et le forgeage des métaux dans l’industrie. Ces dernières utilisations sont toutes basées sur la conversion de l’énergie du vent captée par des hélices en énergie mécanique exploitable, [4].

Ce n’est qu’après l’évolution de l’électricité comme forme moderne de l’énergie et les recherches successives sur les génératrices électriques, que le Danois Poul la cour a construit pour la première fois en 1891 une turbine à vent générant de l’électricité [5].

Après la fabrication du premier aérogénérateur, les ingénieurs danois ont amélioré cette technologie durant la 1ère et la 2ème guerre mondiale avec une grande échelle.

C’est principalement la crise pétrolière de 1974 qui relança les études et les expériences avec une échelle plus élevée, ce qui oblige plusieurs pays de commencer l’investissement pour améliorer et moderniser la technologie des aérogénérateurs. Parmi ces investissements, on cite le premier marché important de la Californie entre 1980 et 1986, notamment au début avec des turbines de moyenne puissance (55 kW), puis 144 machines (avec un total de 7 MW) en 1981 et 4687 machines d’une puissance totale de (386 MW) en 1985.

Après ces années, le marché européen a réellement décollé, ce qui permet un développement important de cette industrie de l’éolienne et surtout dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark. Ces pays ont une contribution importante au marché mondial qui atteint 10000 MW en 1998 et environ 47000 MW en 2004 avec une croissance moyenne annuelle de 7500 MW [4].

Le coût global de l’énergie nécessaire à la production d’électricité à partir du vent est maintenant concurrentiel avec les sources d’énergie traditionnelles comme les combustibles fossiles. Cette réduction du coût de l’électricité est le résultat de progrès importants de la technologie utilisée par cette industrie (amélioration des conceptions aérodynamiques, amélioration des matériaux utilisés).

Actuellement, l’énergie éolienne est bien implantée parmi les autres sources d’énergie avec une croissance très forte [6].

I.3. Contexte actuel en Algérie :

L’Algérie à l’instar des autres pays essaye de percer dans le domaine des énergies renouvelables et l’énergie éolienne en particulier.

Une  étude  préliminaire  de  l'évolution  saisonnière et annuelle de la vitesse moyenne du vent a permis de faire une première identification des régions ventées de l'Algérie.  Cette représentation de la vitesse sous forme de carte, a deux objectifs :

- Le premier est d'identifier les vastes régions avec de bonnes promesses d'exploitation  de l'énergie éolienne.

- Le second est de mettre en évidence la variation relative de la ressource à travers le pays.

La carte représentée en figure (Fig.I.1) montre que le Sud est  caractérisé par des vitesses plus élevées que le Nord, plus particulièrement le Sud-Ouest avec des vitesses supérieures à 4 m/s et qui dépassent la valeur de 6 m/s dans la région d'Adrar. Concernant le Nord, on remarque globalement que la vitesse moyenne est peu élevée. On note cependant, l'existence de microclimats  sur  les  sites  côtiers  d’Oran,  Béjaia  et  Annaba,  sur  les  hauts  plateaux  de  Tiaret  et  El Kheiter ainsi que dans la région délimitée par Bejaia au Nord et Biskra au sud. Toutefois, la vitesse du vent subit des variations en fonction des saisons qu'on ne doit pas négliger, en particulier, lorsqu'il s'agit d'installer des systèmes de conversion de l'énergie éolienne. La réalisation d’une carte saisonnière a montré clairement  que l'automne  et l'hiver  sont moins ventées que le reste des saisons et que le printemps en est la plus ventée. Néanmoins, il faut remarquer que la région de Tiaret fait l'exception avec une vitesse plus faible en été qu'en hiver. D'un autre  côté,  des  régions  telles  que  Biskra,  Adrar  et  Annaba  sont  caractérisés  par  une  vitesse relativement constante tout au long de l'année [7]

Fig. I.1 : Carte du potentiel éolien en Algérie

Cette carte permet de cibler les zones les mieux ventées pour installer des parcs éoliens en vue d’alimenter des régions isolées ou de permettre aux régions qui baignent dans le vent d’avoir une autonomie énergétique par rapport au réseau national déjà très chargé.

I.3.1. La rentabilité d’une éolienne :

La rentabilité d'une éolienne dépend de son rendement énergétique, d’exposition au vent, de son prix d'achat, de son mode de financement et de son coût d’exploitation. L'énergie qu'une éolienne capte dans le vent est proportionnelle à la surface balayée par les pales et au cube de la vitesse du vent. Plus la puissance d’une éolienne est importante, plus son prix au MW est faible. Plus le mat d'une éolienne est haut, plus important est l'énergie captée dans le vent.

Ainsi l'éolien industriel, qui utilise des machines dont la puissance peut atteindre 6 MW, produit de l'électricité à un prix beaucoup plus avantageux que les petites éoliennes utilisées par les particuliers.

Les facteurs suivants déterminent le coût de l’énergie éolienne :

- Le coût initial de l’éolienne et de son installation.

- Le taux d’intérêt à payer sur l’investissement.

- La quantité d’énergie produite. [8]

I.4. Types d’aérogénérateurs :

Du point de vue conception, les éoliennes peuvent être divisées en deux familles selon l’orientation de leur axe de rotation par rapport à la direction du vent. On note : les éoliennes à axe vertical (VAWT) et les éoliennes à axe horizontal (HAWT) [9].

I.4.1. Aérogénérateurs à axe vertical (VAWT) :

Les aérogénérateurs à axe vertical ont été les premières structures adoptées pour la production de l'énergie électrique. Plusieurs prototypes ont vu le jour mais peu sont ceux qui sont parvenu au stade de l’industrialisation [10].

L’axe de rotation d’une VAWT est vertical par rapport au sol et perpendiculaire à la direction du vent. Ce type de turbine peut recevoir le vent de n’importe quelle direction, ce qui rend inutile tout dispositif d’orientation. Le générateur et la boite d’engrenages (multiplicateur) sont disposés au niveau du sol, ce qui est plus simple et donc économique [11]. La maintenance du système est également simplifiée dans la mesure où elle se fait au sol. Ces turbines ne disposent pas de commande d’angle de pale comme dans le cas de HAWT (aérogénérateurs à axe horizontal). Ils sont classés selon leur caractéristique aérodynamique en deux familles :

- Les aérogénérateurs conçus sur la base de la portance : Aérogénérateurs à rotor de Darrieus : conçu par l’ingénieur français George Darrieus.

- Les aérogénérateurs conçus sur la base de la traînée : Aérogénérateurs à rotor de

Savonius : inventé par le finlandais Siguard Savonius en 1924 [12].

I.4.1.1. Aérogénérateurs à rotor de Darrieus :

Ce type d’aérogénérateur est basé sur le fait qu’un profil placé dans la direction d’écoulement de l’air est soumis à des forces de direction et d’intensité variable selon l’orientation de ce profil (voir Fig.I.2).La résultante de ces forces génère un couple moteur entraînant l’orientation du dispositif.

Fig. I.2 : Aérogénérateur à axe vertical (structure de Darrieus) [13].

I.4.1.2. Aérogénérateurs à rotor de Savonius :

Ils sont basés sur le principe de la traînée différentielle qui stipule qu’un couple moteur peut être obtenu par une pression différente exercée par le vent sur les parties concaves et convexes de la structure (voir Fig.I.3).

Fig. I.3 : Aérogénérateur à axe vertical (structure de Savonius) [13].

I.4.1.3. Avantages et inconvénients des aérogénérateurs à axe vertical :

Les avantages théoriques d’une éolienne à axe vertical sont les suivants :

- Permet de placer la génératrice, le multiplicateur, à terre (il n’y pas besoin de munir la machine d’une tour).

- Un mécanisme d’orientation n’est pas nécessaire pour orienter le rotor dans la direction du vent.

Les principaux inconvénients sont les suivants :

- Les vents sont plus faibles à proximité de la surface du sol.

- Un inconvénient, pour certaines VAWT, est de nécessiter un dispositif auxiliaire de  démarrage.

- L’efficacité globale des éoliennes à axe vertical n’est pas satisfaisante.

- D’autres VAWT utilisent la poussée (drag) plutôt que la portance aérodynamique (lift, effet qui permet à un avion de voler), ce qui se traduit par une réduction du coefficient de puissance et un moindre rendement. [8]

I.4.2. Aérogénérateurs à axe horizontal (HAWT) :

L'éolienne à axe horizontale, également appelée HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) (Fig.I.4) fonctionne globalement selon le même principe que les éoliennes à grandes capacités que l'on peut voir dans les parcs éoliens. Actuellement, ces turbines sont les plus utilisées dans la production des éoliennes comparativement à celles à axe vertical parce qu’elles sont caractérisées par un coût moins important, avec un bon rendement en plus elles sont moins exposées aux contraintes mécaniques [14]. Elles sont constituées de plusieurs pales (bipale, tripale…) pour générer un couple moteur entraînant la rotation de générateur électrique. Le nombre des pales varie entre 1 et 3, récemment le rotor tripal est le plus utilisé car il constitue un compromis entre le coefficient de puissance, la vitesse spécifique et la vitesse de rotation du capteur éolien [15].

Le plus souvent, l'éolienne pour particulier à axe horizontal capte le vent (de face ou de dos selon le modèle) grâce à des pales assemblées en hélice. En effet, cette éolienne capte au maximum son énergie, car elle s'oriente d'elle-même pour s'adapter à la direction du vent. Il existe deux grandes familles d’éoliennes à axe horizontal : les éoliennes à marche lente et le les éoliennes à marche rapide.

Fig. I.4 : Eolienne à axe horizontal à Adrare (kabertene).

Le tableau (I.1) propose une classification de ces turbines selon la puissance qu’elles délivrent et le diamètre de leur hélice.

| Echelle | Diamètre de l’hélice | Puissance délivrée |
| --- | --- | --- |
| Petite Moyenne Grande | Moins de 12m 12m à 45m 46m et plus | Moins de 40 kw De 40 Kw à 1 Mw 1 Mw et plus |

Tableau I.1 : Classification des turbines éoliennes. [16].

I.4.2.1. Les éoliennes à marche lente :

Les éoliennes à marche lente sont constituées d’un grand nombre de pales (entre 10 et 40) (voir Fig.I.5). Ce type d’éolienne sont défini par leur inertie importante et ont un couple de démarrage proportionnel au nombre de pales et au diamètre (maximum de 10 m) ; leur rendement par rapport à la limite de Betz est faible car leur vitesse en bout de pale est limitée. Dans cette structure le coefficient de puissance Cp atteint rapidement sa valeur optimale lors de la montée en vitesse mais décroît également rapidement par la suite.

Fig. I.5 : Aérogénérateur à axe horizontal à marche lente [8].

I.4.2.2. Les éoliennes à marche rapide :

Les éoliennes à marche rapide sont beaucoup plus utilisées et pratiquement toutes dédiées à la production d’énergie électrique. Elles possèdent généralement trois pales fixes ou orientables pour extraire le maximum de puissance cinétique de vent et pour contrôler la vitesse de rotation à chaque instant [17]. Le rayon de ces turbines peut atteindre des longueurs de plus de 120 m pour des éoliennes de plusieurs MW. La roue bipale est la plus économique et la plus simple mais elle est génératrice de vibrations qui peuvent être importantes. La roue tripale présente moins de risques de vibrations, d’où fatigue et bruit plus faibles, mais elle est plus compliquée et plus lourde. Leur Cp atteint des valeurs élevées et décroît lentement lorsque la vitesse augmente contrairement aux éoliennes à marche lente. Les éoliennes à marche rapide fonctionnent rarement en dessous d’une vitesse de vent de 3.5 m/sec.

Fig. I.6 : Aérogénérateur à axe horizontal à marche rapide.

Il existe deux catégories d'éolienne à axe horizontal à marche rapide:

Amont : le vent souffle sur le devant des pales en direction de la nacelle. Les pales sont rigides, et le rotor est orienté selon la direction du vent par un dispositif d’orientation.

Aval : le vent souffle sur l'arrière des pales en partant de la nacelle. Le rotor est flexible, auto-orientable.

La disposition turbine en amont est la plus utilisée car plus simple et donne de meilleurs résultats pour les fortes puissances : pas de gouverne, les efforts de man œuvre sont moins importants et il y a une meilleure stabilité. Les pales des éoliennes à axe horizontal doivent toujours être orientées selon la direction du vent. Pour cela, il existe des dispositifs d'orientation de la nacelle en fonction de cette direction. [8]

Fig. I.7 : Schéma d'une éolienne à axe horizontal amont et aval.

I.5. Principaux constituants d’une éolienne à axe horizontal :

On peut considérer trois composants essentiels dans une éolienne à axe horizontale, le rotor, la nacelle et la tour, comme illustré sur la figure (Fig.I.8) [18].

Fig. I.8 : Composants d’une éolienne.

| N° | Désignation | N° | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pales | 10 | Radiateur de refroidissement |
| 2 | Moyeu rotor | 11 | Centrale de mesures du vent |
| 3 | Nacelle | 12 | Centrale hydraulique |
| 4 | Cardan | 13 | Contrôle |
| 5 | Transmission | 14 | Mécanisme d’orientation face au vent |
| 6 | Multiplicateur de vitesse | 15 | Palier du système d’orientation |
| 7 | Frein à disque | 16 | Capot |
| 8 | Accouplement | 17 | Mât |
| 9 | génératrice |  |  |

Tableau I.2 : Liste des composants d’une éolienne à axe horizontale.

Les éléments principaux de l’éolienne à axe horizontale :

- Un mât (Une tour): permet de placer le rotor à une hauteur suffisante pour permettre son mouvement.

- Un rotor : composé de plusieurs pales (en général trois) et du nez de l’éolienne. Le rotor est entraîné par l’énergie du vent, il peut être couplé directement ou indirectement à un générateur électrique. Le rotor est relié à la nacelle par le moyeu.

- Une nacelle : montée au sommet du mât, abritant les composants mécaniques, pneumatique, électrique et électroniques.

- Multiplicateur : c’est une boîte à vitesse permettant de régler la vitesse de l’arbre.

- Système d’orientation : système mécanique qui permet l’orientation de l’éolienne selon le sens du vent [19].

I.5.1. Avantages d’une éolienne à axe horizontal :

- Coût limité.

- Peu de contraintes mécaniques.

- Grande efficacité. [20]

I.5.2. Inconvénients d’une éolienne à axe horizontal :

- Bruit conséquent.

- Vibrations non négligeables.

- Grande sensibilité au flux éolien et sa variation. [20]

I.6. Conversion de l’énergie éolienne en énergie électrique :

La nacelle tell qu’elle est un dispositif qui transforme une partie de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique disponible sur un arbre de transmission puis en énergie électrique par l'intermédiaire d'une génératrice (Fig.I.9) [14].

Fig. I.9 : Conversion de l'énergie cinétique du vent.

I.7.  Modes d’exploitation de l’énergie éolienne :

En vue de l’exploitation de l’énergie fournie par le vent, plusieurs systèmes peuvent être utilisés. Nous pouvons les classer en deux catégories :

a)  les systèmes à vitesse fixe.

b)  les systèmes à vitesse variable.

I.7.1. Les systèmes à vitesse fixe :

Les éoliennes à vitesse fixe sont les premières à avoir été développées. Dans cette technologie, la génératrice est directement couplée au réseau. Sa vitesse mécanique est alors imposée par la fréquence du réseau et par le nombre de paires de pôles de la génératrice. La chaine de  conversion  de  l’énergie  éolienne  est  composée  de  la turbine, le multiplicateur de vitesse et de la génératrice.

Fig. I.10 : éolienne à vitesse fixe [21]

I.7.2.  Les systèmes à vitesse variable :

Les deux structures existantes des éoliennes à vitesse variable sont présentées sur la figure (Fig.I.11). La configuration de la figure (Fig.I.11.a) est basée sur une machine asynchrone à cage, pilotée au stator de manière à fonctionner à vitesse variable, par des convertisseurs statiques. La configuration de la figure (Fig.I.11.b), est basée sur une machine asynchrone à double alimentation et à rotor bobiné. La vitesse variable est réalisée par l’intermédiaire  des  convertisseurs  de  puissance, situés au circuit rotorique [21].

Fig. I.11 : Eoliennes fonctionnant à vitesse variable.

I.7.3. Comparaison entre les éoliennes à vitesse fixe et variable :

a- Les éoliennes à vitesse fixe :

- Simplicité du système électrique.

- Plus grande fiabilité.

- Faible probabilité d’entrée en résonance des éléments de l’éolienne.

- Moins cher.

- Fonctionnement à vitesse variable (±30% de la vitesse nominale).

b- Les éoliennes à vitesse variable :

- Augmentation du rendement énergétique.

- Réduction des oscillations du couple dans le train de puissance.

- Réduction des efforts subis par le train de puissance.

- Génération d’une puissance électrique d’une meilleure qualité. [8]

I.8. Différents systèmes utilisés pour l’exploitation de l’énergie éolienne :

I.8.1.  Systèmes utilisant la machine asynchrone :

Contrairement aux autres moyens traditionnels de production d'énergie électrique où l'alternateur synchrone est largement utilisé, c'est la génératrice asynchrone à cage d'écureuil qui équipe actuellement une grande partie des éoliennes installées dans le monde.

La robustesse et le faible  coût  ainsi  que  l'absence  de  balais-collecteurs  ou  de  contacts glissants sur les bagues la rendent tout à fait appropriée pour l'utilisation dans les conditions parfois extrêmes que présente l'énergie éolienne.

Il existe plusieurs types de configurations utilisant la machine asynchrone dans toutes ses formes  (Machine  asynchrone  à  rotor  bobiné,  Machine asynchrone  à  cage,  Machine  asynchrone à double stator, MADA…etc.) [13].

I.8.2.  Systèmes utilisant la machine synchrone :

La caractéristique (couple-vitesse) d’une machine synchrone utilisée en alternateur exige la maitrise du synchronisme entre les deux forces électromotrices rotorique et statorique, elles doivent tourner à la même vitesse, ce qui pose un problème dans l’intégration de cette machine dans un système de production d’énergie éolienne. Une interface électronique entre le stator de la machine et le réseau est systématiquement insérée.

Dans la plupart des cas, le stator de l’alternateur est à base des aimants permanents qui sont plutôt coûteux, surtout ceux qui sont à base des terres rares, et risquent de perdre ses caractéristiques magnétiques à cause des fortes variations des couples électromagnétiques.

De plus, le convertisseur statique est conçu pour supporter la totalité de la puissance envoyée au réseau (Fig.I.12). Donc il nous faut des composants de puissances plus performants voire spéciaux.

Fig. I.12 : Alternateur dans une chaîne de conversion éolienne. [22]

I.9. Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne :

La croissance de l'énergie éolienne est évidemment liée aux avantages de l'utilisation de ce type d'énergie. Cette source d'énergie a également des désavantages qu'il faut étudier, afin que ceux-ci ne deviennent pas un frein à son développement.

I.9.1.  Avantages de l’énergie éolienne :

- L’énergie  éolienne  est  une  énergie  renouvelable  propre,  écologique,  fiable, économique, et inépuisable, c’est une énergie qui respecte l'environnement [23].

- Bien  que  ne  pouvoir  envisager  de  remplacer  totalement  les  sources  traditionnelles d’énergie, l’énergie éolienne  peut  toutefois proposer une  alternative  intéressante  et renouvelable.  Elle s’inscrit  parfaitement  dans l’effort  global  de  réductions  des émissions de  CO2 [10].

- L'énergie éolienne n'est pas non plus une énergie à risque comme l'énergie nucléaire et ne produit pas des déchets toxiques ou radioactifs.

- L'exploitation de l'énergie éolienne n'est pas un procédé continu puisque les éoliennes en  fonctionnement  peuvent  facilement  être  arrêtées,  contrairement  aux  procédés continus de la plupart des centrales thermiques et des centrales nucléaires.

- La durée de vie des éoliennes modernes est maintenant de 20 à 25 ans, ce qui est comparable  à  des  nombreuses  autres  technologies  de  production  d'énergie conventionnelles.

- C'est l'énergie la moins chère entre les énergies renouvelables.

- Le  coût  d'investissement  nécessaire  est  faible  par  rapport  à  des  énergies  plus traditionnelles,  ce type d'énergie est facilement intégré dans un système électrique déjà existant [24].

I.9.2.  Inconvénients de l’énergie éolienne :

- Mêmes s’ils ne sont pas nombreux, l’éolien a quelques désavantages :

- L’impact visuel : Ça reste néanmoins un thème subjectif.

- Les bruits mécaniques ou aérodynamiques.

- Les éoliennes peuvent nuire à la migration des oiseaux.

- La source d’énergie éolienne étant stochastique, la puissance électrique produite par les aérogénérateurs n’est pas constante. La qualité de la puissance produite n’est donc pas toujours très bonne.

- Les  systèmes  éoliens  coûtent  généralement  plus  cher  à l’achat  que  les  systèmes utilisant des sources d’énergie classiques, comme les groupes électrogènes à essence, mais à long terme, ils constituent une source d’énergie économique et ils demandent peu d’entretien [24].

- Il  a  fallu  plusieurs  décennies  pour  réaliser  des  éoliennes  silencieuses,  esthétiques  et résistantes aux conditions météorologiques très capricieuses [25].

I.10.Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté un état de l’art et notions générales sur l’énergie éolienne. Ensuite, Nous avons parlé des différents types d’éolienne, les éoliennes à vitesse fixe, à vitesse variable, les éoliennes à axe vertical, à axe horizontal. Enfin nous avons vue les avantage et désavantage de l’énergie l’éolienne.

Le chapitre suivant détaille  la modélisation de la chaine éolienne.

II.1. Introduction :

Les alternateurs triphasés sont la source primaire de toute l'énergie électrique. Entrainées par  des  turbines  hydrauliques,  à  vapeur  ou  éoliennes,  ces  machines  constituent  les  plus  gros convertisseurs  d'énergie  au  monde.  Elles  transforment  l'énergie  mécanique  en  énergie électrique avec des puissances allant jusqu'à 1500 MW.

L’utilisation  des  aimants  permanents  a  été  une  vrai  révolution  dans  le  domaine  de l’utilisation  de  ces  machine,  car  elle  a  permis  d’éliminer  le  bobinage  rotorique  et  son excitation ainsi que les balais et les contacts glissants. Ce qui induit moins de maintenance et  plus  de  robustesse  pour  la  machine.  Cet  avantage  a  couvert  le  cout  élevé  des  aimants. [13,26].

l’avantage le plus important de ces machines dans le domaine éolien est l’absence de multiplicateur  de  vitesse  pour  des  machines  de  grand  nombre  de  paires  de  pôles,  réduisant ainsi le volume de l’éolienne et la maintenance du système [27].

Dans ce chapitre, nous étudions la modélisation d’une génératrice synchrone à aimants permanents associée à une chaîne de conversion d’énergie éolienne, et les résultats des différentes simulations à vide et en charge  de génératrice, réalisées sous environnement MATLAB/Simulink .Ce chapitre est composé de deux parties :

- Une première partie est consacrée à la modélisation de la partie mécanique de
l’éolienne, et où le modèle du vent.

- La deuxième partie est consacrée à la modélisation de la génératrice  synchrone à aimant permanent, et on terminera cette partie par une simulation de ces configurations.

II.2.Généralités sur les machines électriques à aimants permanents :

L'avantage principal des machines synchrones à aimants permanents réside dans la haute vitesse et génèrent des puissances très élevée. Les développements actuels sont dus à la baisse des coûts des composants semi-conducteurs de puissance, à l'apparition d'aimants permanents à haute performance et à faible perte fer. Le stator de la machine à un bobinage conventionnel identique à celui de la machine synchrone usuelle. Le champ magnétique d'excitation du rotor est fourni par des aimants permanents, contrairement à la machine conventionnelle. [28]

Stator                                                             Rotor

Fig. II.1 : stator et rotor de la machine synchrone à aimants permanents. [29]

II.2.1.Les rotors de la machine à aimants permanents :

Les machines à aimants permanents peuvent être construites avec plusieurs de configurations rotoriques. Leur classification globale en termes de placement des aimants est le suivant :

- Aimants en surface (Surface maget type).

- Aimants insérés (Inset magnet type).

- Aimants enterrés (Ierior magnet type).

- Aimants à concentration de flux (Burried magnet type). [29]

II.2.1.1. Machines synchrones à aimants permanents montés en surface :

Cette  structure  est  la  plus  simple  à  construire  parce  que  des  aimants  permanents  à aimantation  radiale  sont  disposés  directement  sur  la  périphérie  du  rotor  (Fig.II.2).  Les aimants ont généralement une forme de tuile et sont collés sur une culasse cylindrique.

Cette structure de machine rentre dans la catégorie des machines à pôles lisses. La tenue mécanique des aimants est facilitée par la force centrifuge. [30]

Fig. II.2 : Machines synchrones à aimants permanents montés en surface.

II.2.1.2. Machines synchrones à aimants permanents insérés :

À  partir  de  la  structure  précédente,  on  entaille  des  logements  pour  insérer  les  aimants permanents dans le rotor afin de faciliter l'assemblage mécanique (Fig.II.3). Les parties de fer  entre  les  aimants  permanents  sont  des  espaces  inter pôlaires  qui  rajoutent  de  la  saillance.

Toutefois,  les  caractéristiques  de  cette  structure restent  fondamentalement  proches  de  la MSAPS. [30]

Fig. II.3 : Machines synchrones à aimants permanents insérés.

II.2.1.3. Machines synchrones à aimants permanents enterrés :

Le  principe  de  cette  structure  est  d'augmenter  l'induction  magnétique  dans  l'entrefer  par rapport à l'induction rémanente des aimants permanents (Fig.II.4). En fait, les pièces polaires canalisent le flux généré par les aimants permanents à aimantation tangentielle dont la  surface  latérale  est  supérieure  à  la  demi-surface  de  la  pièce  polaire  prise  au  niveau  de l'entrefer. [30]

Fig. II.4 : Machines synchrones à aimants permanents enterrés.

II.2.1.4. Machines synchrones à aimants permanents chapeautés :

Cette structure est déduite de  celles  avec des  aimants permanents montés en surface.  On place  sur  les  aimants  des  pièces  polaires  généralement  en  acier  doux.  La  combinaison  des aimants et des pièces polaires crée une anisotropie du rotor et rajoute une saillance. Les pièces polaires  permettent  de  contrôler  la  forme  de  la  f.e.m  au  stator  en  agissant  sur  le  profil  de  la pièce. [30]

Fig. II.5 : Machines synchrones à aimants permanents chapeautés.

L’avantage de cette configuration par rapport aux autres est la possibilité de concentrer le flux générés par les aimants permanents dans le rotor et d’obtenir ainsi une induction plus forte dans l’entrefer. Comme les machines à aimants permanents intérieurs, les aimants permanents de cette dernière sont aussi bien protégés contre la désaimantation et les contraintes mécaniques. La réactance synchrone sur l’axe (q) est plus grande que celle de l’axe (d). [29]

II.3. Principe de fonctionnement d’une génératrice synchrone :

L’inducteur  de  la  génératrice  synchrone,  entrainé  mécaniquement,  crée  un  champ  à répartition  spatiale  variable  dans  les  bobinages  statoriques.  Les  f.e.m  induites  dans  ces bobinages  provoquent  la  circulation  de  courants  induits  qui  créent  à  leur  tour  un  champ statorique dans l’entrefer, qui tourne à la même vitesse que celle du champ inducteur [7].

II.4. Avantages de la machine synchrone à aimants permanents :

Comparée à la machine asynchrone et à courant continu, la machine synchrone à aimants permanents présente les principaux avantages suivants [31, 13, 26] :

- Robustesse incontestée par rapport à la machine à courant continu.

- Augmentation  de  la  constante  de  temps  thermique  et de  la  fiabilité  grâce  à l’élimination des bagues et des balais.

- Facteur de puissance et rendement plus élevés par rapport à la machine asynchrone.

- Cette  structure  donne  à  la  machine  l’avantage  de  réduire  les  dimensions  et  par conséquent un moindre moment d’inertie, ce qui augmente sa fiabilité et sa densité de puissance par unité de volume.

- L’utilisation  d’aimants  permanents  au  rotor  permet d’éliminer  les  pertes  électriques dans le circuit rotorique.

- Elle  possède  un  couple  moteur  élevé  au  démarrage  ce  qui  permet  d’éliminer  le multiplicateur de vitesse pour les systèmes éoliens.

II.5. Modèle du vent :

La  modélisation  de  l’éolienne  exige  la  modélisation  du  vent,  du  comportement  aérodynamique  des  pales,  du  générateur  électrique,  du  convertisseur  de  puissance  et  du système  de  commande.  Le vent est la variable d’entrée du système éolien La vitesse du vent est généralement représentée par une fonction scalaire qui évolue dans le
temps, V = f(t).  La vitesse moyenne du vent est donnée par l’expression suivant : [33]

Vmoy = 6.31 + 0.2 sin (0.1047t) + 2 sin (0.2665t) + sin (1.2930t) + 0.2 sin (3.6645t)     (II.1)

# Fig. II.6 : Variation de la vitesse du vent (m/s).

# II.6. Modélisation de la turbine éolienne :

L’éolienne capte l'énergie cinétique du vent et la convertit en un couple qui fait tourner les pales du rotor. Trois facteurs déterminent le rapport entre l'énergie du vent et l'énergie mécanique récupérée par le rotor : la densité de l'air, la surface balayée par le rotor et la vitesse du vent. La densité de l’air et la vitesse du vent sont des paramètres climatologiques qui dépendent du site [34].

La puissance mécanique récupérée par une turbine éolienne peut s’écrire sous la forme :

Paer=CPλ,β.ρ.S.v32                                                        (II.2)

Où:

CP : Le coefficient aérodynamique de puissance de la turbine.

ρ  : La densité de l’air (approx. 1.22 kg/m2 à la pression atmosphérique à 15oC).

S : La surface circulaire balayée par la turbine, le rayon du cercle est déterminé par  la longueur de la pale.

v : La vitesse du vent.

Fig. II.7 : Coefficient de puissance CP

Le ratio de vitesse est défini comme le rapport entre la vitesse linéaire des pales et la
vitesse du vent:

λ=RΩv                                                                                         (II.3)

Avec :

Ω : est la vitesse de rotation de la turbine avant multiplicateur.

R : est le rayon de l'aéroturbine.

Connaissant la vitesse de la turbine, le couple aérodynamique (couple de la turbine
éolienne) est donc directement déterminé par : [35]

Caer=PaerΩturbine=CPλ,β.ρ.S.v32.1Ωturbine                                            (II.4)

F.Ω

GSAP

Cf

Cméc

V

JdΩdt

Cpλ,β

Ω

CT

CJ

Fig. II.8 : Schéma bloc d’une turbine éolienne.

II.6.1. Equation dynamique de l’arbre :

La masse de la turbine éolienne est reportée sur l’arbre de la turbine sous la forme d’une inertie Jturbine et comprend la masse des pales et la masse du rotor de la turbine.

J=JturbineG2+Jg                                                 (II.5)

L’équation fondamentale de la dynamique permet de déterminer l’évolution de la vitesse mécanique à partie du couple mécanique total ( Cmec ) appliqué au rotor : [18]

JdΩmecdt= Cmec                                                               (II.6)

Où :

J : est l’inertie totale qui apparaît sur le rotor de la génératrice. Ce couple mécanique prend en compte, le couple électromagnétique  Cem  produit par la génératrice, le couple des frottements visqueux  Cvis , et le couple  Cg .

Cmec=Cg-Cem-Cvis                                                     (II.7)

Le couple résistant dû aux frottements est modélisé par un coefficient de frottements
visqueux f :       Cvis=fΩmec                                                                                         (II.8)

Le schéma bloc correspondant à cette modélisation de la turbine est représenté sur la 
(Fig.II.9).

Fig. II.9 : Schéma bloc du modèle de la turbine.

II.7. Modélisation de la machine synchrone à aimant permanent :

II.7.1. Hypothèses simplificatrices :

Afin de simplifier la modélisation de la machine synchrone, il est nécessaire de poser les hypothèses simplificatrices suivantes [32,18] :

- Le  stator  connecté  en  étoile,  neutre  en  l’air  pour éliminer  la  composante homopolaire des courants.

- La  saturation  du  circuit  magnétique  est  négligée  ce  qui  mène  à  exprimer  les flux magnétiques comme des fonctions linéaires des courants des phases.

- La  distribution  de  la  FMM  dans  l’entrefer  est  sinusoïdale,  les  harmoniques d’espace sont alors négligés.

- Les pertes par hystérésis et par courants de Foucault sont négligées.

- L’effet de la température est négligé.

II.7.2. Equations de la machine électrique généralisée triphasée :

# II.7.3.  Equations des tensions statoriques et rotoriques :

Va=RsIa+dφa dtVb=RsIb+dφb dtVc=RsIc+dφc dtVf=RsIf+dφf dt                                                                  (II.9)

# II.7.4. Equations des flux :

φa=LsIa+MabIb+MacIc+MafIfφb=LsIb+MbaIa+MbcIc+MbfIfφc=LsIc+McaIa+McbIb+McfIfφf=LfIf+MfaIa+MfbIb+MfcIc                                (II.10)

Les coefficients des équations différentielles sont variables (en fonction de θ) et la résolution analytique du système se heurte à des difficultés pratiquement in surmontables.

Pour simplifier ce système on introduit la transformée de  PARK qui fait correspondre aux variables réelles leurs composantes : [1]

Vd , Vq , V0Ids , Iqs , I0                                                                    (II.11)

Sachant que le passage triphasé-biphasé est donné comme suit :

VdVqV0=P(θ).VaVbVc  ,   IdsIqsI0=P(θ).IaIbIc                                           (II.12)

Où  P(Ө)est la  matrice de PARK normalisée, elle est définée par :

P(θ)=23cos(θ) cos(θ-2π3 )cos(θ+2π3) - sin(θ)-sin(θ-2π3)- sin(θ+2π3) 12 12 12                        (II.13)

Fig. II.10 : Représentation de la génératrice à aimants permanents sur l’axe (d,q).

# II.7.5. Mise en équations :

# II.7.5.1. Equations des tensions :

La machine triphasée est équilibrée et symétrique avec neutre isolé alors la composante homopolaire est nulle. Les équations  électriques sont les suivantes :

Vds=Rs.Ids+LddIdsdt-Lq ω . Iqs                Vqs=Rs.Iqs+LqdIqsdt-Ld ω . Ids + ω.φf                                   (II.14)

En utilisant la convention du générateur, on inverse le sens des courants Ids et Iqs dans les repères de Park, et le modèle du générateur synchrone à aimants permanents ainsi obtenu peut s’écrire sous la forme : [36]

Vds=-RSIds-dφd dt+ω. φq     Vqs=-RSIqs-dφd dt-ω. φd                                               (II.15)

# II.7.5.2. Equations des flux :

φd=LdsIds-φfφq=LqIqs                                                                             (II.16)

Si on remplace les équations des flux (II.16) dans le système (II.15) on obtient le système suivant:

Vds=-RSIds-LddIds dt+ω.LqIqs              Vqs=-RSIqs-LqdIqs dt-ω.(LdIds-φf)                        (II.17)

À partir de l’équation (II.17), on peut déduire le schéma équivalent du GSAP selon les deux axes d et q, (Fig.II.11), [37]:

Fig. II.11 : Schémas équivalents du GSAP selon les deux axes d et q.

II.7.6. Expression de la puissance :

La puissance électrique de la machine dans le repère (abc) est exprimée par :

Pt=Va.Ia+Vb.Ib+Vc.Ic                                               (II.18)

L’expression de la puissance transmise dans le repère de Park est donnée par :

Pt=32VdsIds+VqsIqs                                                 (II.19)

En replaçant Vds, Vqs par leurs expressions, on aura :

Pt=32-RsIds2- Iqs2-Idsdφd dt+Iqsdφq dt+ω ( φdIqs -φqIds)          (II.20)

Telle que : [39]

Le terme 32-RsIds2- Iqs2  : Représente la puissance dissipée en pertes Joule dans les enroulements du stator (Pj).

Le terme 32ω ( φdIqs -φqIds)   : Représente la puissance électromagnétique (Pem).

Le terme  32Idsdφd dt+Iqsdφq dt : Représente la variation de l'énergie magnétique emmagasinée dans les enroulements du stator (Pv).

# II.7.7. Equation de couple :

Le couple électromagnétique Cem est exprimé par la dérivée de stockage d’énergie
électromagnétique par rapport à l’angle géométrique de la rotation du rotor. [39]

Cem=dwedθgeo=Pdwedθe                                                       (II.21)

Où :

we: Energie emmagasinée dans le circuit magnétique.

θgeo: Ecart angulaire de la partie mobile (rotor par rapport au stator).

θe : Angle électrique.

P : Nombre de paires de pôles.

Cem : Couple électromagnétique.

Sachant que :

Pem=Cem.Ω                                                     (II.22)

Pem=32 ω( φdIq -φqId)                                                  (II.23)

L’expression du couple électromagnétique peut être exprimé par :

Cem=32P( φdIq -φqId)                                                (II.24)

Après affectation des opérations nécessaire, on peut écrire :

Cem=32P Lq -LdIdIq+φfIq                                             (II.25)

# II.7.8. Equation mécanique :

La dynamique de la machine est donnée par l'équation mécanique suivante :

JdΩ dt=Cm-Cem-Cf                                                  (II.26)

Où:

Cf=fΩ                                                                 (II.27)

Cm : Couple moteur appliqué sur le générateur.

Cf : Couple de frottement.

J : Moment d’inertie total de la machine.

f : Coefficient de frottement visqueux.

II.8. Simulation de la Génératrice  Synchrone à Aimants Permanents:

II.8.1. Fonctionnement à vide :

À vide les courants statorique sont nuls.

Ids=0Iqs=0                                                                        (II.28)

Les expressions des tensions et du couple deviennent:

Vds=0     Cem=0    Vqs=ωφf                                                                   (II.29)

Dans ce fonctionnement, on veut montrer la proportionnalité entre la vitesse de rotation de la machine (mode générateur) et l’amplitude et la fréquence de la tension fournie. Pour cela, on fait lancer le générateur par un couple moteur égale à 6.28 N.m pour une durée de 24 (ms), puis, on le laisse tourner librement. Le frottement dans ce cas est nul. [40]

II.8.1.1 Résultats de simulation :

Dans toutes les simulations on a utilisé le logiciel (Matlab/simulink). Les paramètres sont:
Rs=0.895 Ω; Ld=0.012 H; Lq=0.0211 H; J=0.00141Kg.m2;P=3;fif=0.9 Wb
Notons que dans ce cas : f= 0 Nm/rd/s [44]

- Tensions statoriques.                                                    b) Composantes Vd et Vq.

c) Couples moteur et électromagnétique.                                 d) vitesse de rotation

Fig. II.12 : Générateur synchrone à aimants permanents à vide.

II.8.1.2  Interprétation des résultats :

On remarque dans la figure (Fig.II.12.a) que l’amplitude des tensions des phases augmente simultanément avec l’augmentation de la vitesse, puis les tensions deviennent parfaitement sinusoïdales en régime stable à (0.024 sec), avec une valeur crête de 280(V) et une fréquence de 50(Hz), alors que les tensions Vd ,Vq prennent à (0.024 sec) respectivement les valeurs 0 (V) et 280(V) qui correspond à la valeur crête (Fig.II.12.b).

Le couple moteur appliqué sur le GSAP est égal à 6.28Nm puis il s’annule à (0.024 sec), mais le couple électromagnétique est toujours nul (fonctionnement à vide), (Fig.II.12.c).

La vitesse de rotation de la machine augmente jusqu’elle se stabilise à la valeur de celle du champ tournant ou de synchronisme (3000 tr/min) à partir de (0.024 sec), car les couples moteur et électromagnétique et le frottement sont nuls à partir de cet instant (équation II.26), (Fig. II.12.d).

On constate que l’amplitude des tensions statorique et la fréquence sont proportionnels à la vitesse de rotation.

II.8.2. Fonctionnement en charge:

Dans ce cas le générateur alimente une charge (Rch , lch). Pour voir les tensions et les courants résultants de l’application de cette charge sur le générateur, on applique d’une part, les équations données par (II.17) : [40]

Vds=-RSIds-LddId dt+ω.LqIq              Vqs=-RSIqs-LqdIq dt-ω.(LdId-φf)                                                        (II.30)

D’autre part, l’application des tensions Vds et Vqs sur la charge:

Uds=Rch.Ids+LchdIddt- ω Lch Iq                Vqs=Rch.Iqs+LchdIqdt+ ω Lch Id                                                                   (II.31)

En remplaçant les expressions de Vds et Vqs dans (II.30), on aura le système suivant :

0=-RS+RchIds-Ld+LchdIddt+ωLq+LchIq              0=-RS+RchIqs-Lq+LchdIqdt-ωLd+LchId+ωφf                    (II.32)

En introduisant la transformée de LAPLACE dans les équations ci-dessus, on aura :

SId=1Ld+Lch-RS+RchIds+ωLq+LchIq                     SIq=1Lq+Lch-RS+RchIqs-ωLd+LchId+ωφfLq+Lch                             (II.33)

II.8.2.1. Equations d'état :

Considérons le flux d'excitation φf comme grandeur de commande, et les courants Ids,Iqs comme variables d’état. [41]

On cherche à obtenir un système d’équations sous la forme générale d'équations d'état:

X=AX+BU                                              (II.34)

Y=CX+DU                                              (II.35)

Avec :

X=Ids   IqstU=0   φft                                                           (II.36)
                                          Y=1001X+0U                                                  (II.37)

Les équations (II.33), peuvent s’écrire sous la forme matricielle suivante :

Isd'Isq'=-RS+RchLd+Lch   ωLq+LchLd+Lch-ωLd+LchLq+Lch    -RS+RchLq+LchIsdIsq+0ωLq+Lchφf                               (II.38)

On peut écrire les matrices [A] et [B] sous la forme :

A=-RS+RchLd+Lch00-RS+RchLq+Lch+ω0Lq+LchLd+Lch-Ld+LchLq+Lch0                                    (II.39)

BU=ω1Lq+Lch0φf                                                       (II.40)

II.8.2.2. Résultats de simulation:

Fig. II.13.a : Tensions statoriques Uabc

Fig. II.13.b : Courants statoriques Iabc

Fig. II.13.c : Tensions Vd et Vq.

Fig. II.13.d : Courants Id et Iq.

Fig. II.13.e : Vitesse de rotation.

Fig. II.13.f : Couple électromagnétique et moteur (Nm).

Fig. II.13 : GSAP en charge ( Rch=50Ω ; Lch=0.002H) .

II.8.2.3. Interprétation des résultats :

De (t = 0 à 0.1sec), on constate que la vitesse du générateur est faible (29 rad/s) et loin de celle de synchronisme (105 rad/s), figure (Fig.II.13.e), ce qui se traduit par des faibles fréquences des tensions et des courants (14.2 Hz) représentés respectivement sur les figures (Fig.II.13.a) et (Fig.II.13.b). On remarque qu’il y a une chute de tension considérable lorsqu’on a chargé le GSAP à cause de la diminution de la vitesse, ceci est expliqué par le fait que le couple moteur appliqué est insuffisant.

En augmentant le couple moteur de 6.28 (Nm) à 22.5 (Nm), la vitesse mécanique varie de (29 rad/s) jusqu’à ce qu’elle se stabilise à la valeur de synchronisme à partir de (0.1 sec) avec un court temps de réponse, donc la fréquence devient 50 (Hz). La tension augmente à 226 (V). Le courant augmente de 1.26 (A), à 4.5 (A), ce qui implique l’augmentation du couple résistant (électromagnétique), (équation II.25) et le figure (Fig.II.13.f).

II.9. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons décrit la modélisation de système de conversion éolienne (vent, turbine, GSAP).et en constaté que le modèle de la machine synchrone à aimant permanent est un système à équations différentielles, et en utilise  la transformation de Park pour  simplifier ce modèle, les résultats des différentes simulations à vide et en charge de la génératrice. Réalisées sous environnement Matlab/simulink.

# III.1 Introduction :

Le principe du contrôle direct de la puissance et il a été développé plus tard pour plusieurs applications. Le but était d’éliminer le bloc de modulation et les boucles internes en les remplaçant par un tableau de commutation dont les entrées sont les erreurs entre les valeurs de référence et les mesures.

Ensuite, une technique similaire appelée Contrôle Direct de Puissance (en anglais Direct Power Control, DPC) était proposée par pour une application de contrôle des redresseurs connectés au réseau (génératrice dans notre cas). Dans ce cas, les grandeurs contrôlées sont les puissances active et réactive instantanées, en utilise cette grandeur comme variables de contrôle et qui n’a pas besoin d’utiliser des blocs de modulation car les états de commutation sont choisis directement par un tableau de commutation. [41] [35]

Dans la première partie, on décrira la modélisation de la parte puissance le redresseur à MLI. En dernier, Finalement, on exposera les résultats de simulation et leurs interprétations du redresseur à MLI contrôlé par la commande directe de puissance.

III.2. Modélisation de la parte puissance :

Le figure (Fig.III.1) donne les trois étages du circuit de puissance, le réseau (GSAP), la charge et le convertisseur à MLI, chaque étage sera présenté par la suite : [42]

Fig. III.1 : Schéma du circuit de puissance.

III.2.1 Source d’alimentation :

La source est modélisée par GSAP triphasée sinusoïdale en série avec une inductance L et une résistance R qui représentent l'impédance totale de la ligne

On suppose que le réseau équilibré, avec les mêmes impédances dans les trois phases, les tensions de ligne sont exprimées comme suit : [42]

Va=RIa+LdIadt+VanVb=RIb+LdIbdt+VbnVc=RIc+LdIcdt+Vcn                                                                            (III.1)

Et les courants de chaque phase sont alors donnés par le système d’équation d’état suivant :

ddtIaIbIc=-RL000-RL000-RLIaIbIc+1LVa  -VanVb -VbnVc  -Vcn                                              (III .2)

Avec ;  Va,Vb,Vc: La tension de la génératrice .

Van,Vbn,Vcn : Les tensions à l’entrée du convertisseur.

III.2.2. Le redresseur à MLI :

Le redresseur à MLI donné par la figure (Fig.III.1) est constitué de six IGBT avec six diodes antiparallèles pour assurer la continuité du courant .Tous ces éléments sont considérés comme des interrupteurs idéaux. Il est modélisé en associant à chaque bras une fonction logique Sj selon la figure  (Fig.III.2). [43]

On définit la fonction logiques de connexion par :

Sj=1    si Ti est fermé  et  T' i est ouvert0    si Ti est ouvert  et  T' i est fermé

Avec ;  j=a ,b ,c   et   i=1 ,2 , 3

Fig. III.2 : Représentation d’un convertisseur AC/DC triphasé.

Ainsi les tensions entre lignes sont données par :

Vab=Vdc.(Sa  -   Sb)Vbc=Vdc.(Sb  -   Sc)Vac=Vdc.(Sa  -   Sc)                                                                         (III .3)

Connaissant l’état de chaque interrupteur, on peut définir la matrice de  conversion du convertisseur. Les tensions simples Van,Vbn,Vcn  s’expriment par la relation (III .4).

VanVbnVcn=Vdc32-1-1-12-1-1-12SaSbSc                                                           (III .4)

Le courant redressé est donné par :

Idc=SaSbSc  IaIbIc                                                                           (III .5)

III.2.3. La charge :

Ce bloc est constitué d’une capacité C (pour diminuer les ondulations de la tension redressée) placée en parallèle avec une résistance R, modélisant la charge continue (Fig.III.3). [42]

La tension Vdc aux bornes de la charge est donnée par l'équation suivante:

dVdcdt=1C(Idc- Ich)Vdc=RchIch                                                                                                   (III .6)

Ich :  Courant de la charge.

Idc :  Courant  redressé.

L’équation de dépend de la charge :

- A vide : Ich=0

- Pour un charge résistive R : Ich=VchR                                                                    (III .7)

Fig. III.3 : Schéma du bloc de la charge.

A partir des relations (III.1), (III.2), (III.4), (III.5) on peut établir le schéma fonctionnel global du redresseur à MLI ayant comme entrée la commande des gâchettes des interrupteurs du haut (Sa,Sb,Sc) et comme sortie la tension redressée  Vdc.

Fig. III.4  Schéma fonctionnel du redresseur à MLI.

# III.3.  Commande Directe de Puissance (DPC) :

La commande directe de puissance (DPC) est basée sur le concept du contrôle direct du couple (DTC) appliqué aux machines électriques. Pour une application de contrôle des redresseurs connectés au réseau (génératrice dans notre cas).  Le but est de contrôler directement la puissance active et réactive dans un redresseur MLI, le même principe a été appliqué pour contrôler le couple et le flux dans les machines électriques alternatives.

Les régulateurs utilisés sont des comparateurs à hystérésis à deux niveaux pour les erreurs de puissance active et réactive instantanées Sp et Sq. La sortie des régulateurs avec le secteur où se trouve la position du vecteur de tension du réseau, constituent les entrées d'un tableau de commutation qui à son tour détermine l'état de commutation des interrupteurs. Aussi bien que sur la position angulaire du vecteur de tension estimée. En fonction de la valeur de cette position, le plan α-β est divisé en douze secteurs ou on doit associer à chaque secteur un état logique de redresseur, la référence de puissance active est obtenue à partir du régulateur de tension du bus continu, en utilisant un contrôleur proportionnel intégrateur (PI). Tandis que pour assurer un facteur de puissance unitaire un contrôle de la puissance réactive à zéro est effectué.

La figure (Fig.III.5) montre la configuration globale de la commande directe de puissance  pour un redresseur à MLI. [44]

Fig. III.5: Configuration générale de la commande DPC.

III.3.1. Calcul des puissances instantanées :

Il y a trois méthodes pour calculer la puissance active et réactive :

- Par la mesure des courants et des tensions

- Par estimation des tensions du réseau et mesure des courants

- Par estimation du flux virtuel et mesure des courants. [45]

1er méthode : calculer la puissance active et réactive par la mesure des courants et des tensions :

Takahashi définit la puissance active instantanée par le produit scalaire entre les courants et les tensions de ligne et la puissance réactive par le produit vectoriel entre eux. [46]

p=vabc.iabc=vaia+vbib+vcic                                                                    (III.8)

q=vabc∧iabc=va'ia+vb'ib+vc'ic                                                                  (III.9)

D’où    va', vb', vc'   sont en arrière de 90° sur   va, vb, vc  respectivement  (Fig.III.6)

Fig. III.6 Représentation vectorielle des vecteurs va, vb, vc et  va', vb', vc'

La même équation peut être décrite sous la forme matricielle suivante :

pq=va  vb  vcva'  vb'  vc'iaibic                                                                                     (III.10)

Avec va'vb'vc'=13vb-vcvc-vava-vb=13vbcvcavab                                                                     (III.11)

La puissance apparente complexe S  peut être exprimée par l’expression suivante : [42]

S=V.I=p+jq

S=vaia+vbib+vcic+j13[vb-vcia+vc-vaib+va-vbic             (III.12)

Sachant que :

V : Tension instantanée de la source.

I : Courant instantané de ligne.

2eme méthode : calculer la puissance active et réactive par estimation des tensions du réseau et mesure des courants :

- Démonstration de l’équation de la puissance réactive instantanée:

q=qs+qL                                                                  (III.13)

Tel que q : La puissance réactive totale.

qL : La puissance réactive dans les inductances.

qs : La puissance réactive à l’entrée de convertisseur.

On sait que la puissance réactive est égale au produit vectoriel entre la tension et le courant.

Donc :

qL=vLIs                                                                             (III.14)

Tel que vL tension aux bornes de l’inductance, Is courant de ligne.

Avec              vL=vLavLbvLc   et   i=iaibic                                                                (III.15)

Ce qui donne  qL=ijkvLavLbvLciaibic                                                                     (III.16)

Alors :       qL=ivLbic-vLcib-jvLaic-vLcia-kvLaib-vLbia                (III.17)

Le système en équilibre, alors :

vLc=-vLa-vLbic=-ia-ib                                                                  (III.18)

On aura :

qL=i[(vLb-vLc)ic-vLc(ia-ic)]-jvLaic-vLcia+k[vLa-ia-ic--vLa-vLcia]       (III.19)

qL=vLaic-vLcia(-i+j-k)                                                 (III.20)

Le module de  qL est :

qL=3vLaic-vLcia                                                                (III.21)

Puisque :      vLa=LdiadtvLc=Ldicdt    qL=3 L( diadtic-dicdtia)                   (III.22)

qs=vsIs                                                                   (III.23)

Tel que vs tension d’entrée du redresseur :

Avec ;           vs=vsavsbvsc   et   i=iaibic                                   (III.24)

Ce qui donne    qs=ijkvsavsbvsciaibic                                           (III.25)

Alors :

qs=ivsbic-vscib-jvsaic-vscia-kvsaib-vsbia                       (III.26)

Le système en équilibre, alors

vSc=-vSa-vSbic=-ia-ib                                                                (III.27)

Cela nous donne :

qs=i[(-vsb-vsc)ic-vsc(ia-ic)]-jvsaic-vscia+k[vsa-ia-ic-(-vsa-vsc)ia         (III.28)

D’où    qs=vsaic-vscia(-i+j-k)                                    (III.29)

Le module de qs sera : qs=3vsaic-vscia                                                           (III.30)

Puisque, d’après la matrice de conversion on a :

VanVbnVcn=Vdc32-1-1-12-1-1-12SaSbSc                                                (III.31)

On aura : qs=3Vdc3[2Sa-Sb-Scic--Sa-Sb+2Scia]                 (III.32)

Donc :  qs=3Vdc3[Sa2ic+ia+Sbia-ic+Sc-2ia-ic]                    (III.33)

L’équilibre en courant nous permet d’écrire :

qs=3Vdc3[Saib-ic+Sbic-ia+Scia-ib]                                (III.34)

Puisque :                q=qs+qL                                                                                    (III.35)

L’équation finale sera :

q=133Ldiadtic+dicdtia-vdcSaib-ic+Sbic-ia+Scia-ib       (III.36)

- Démonstration de l’équation de la puissance active instantanée:

Tel que      q : la puissance active totale.

pL : La puissance active dans les inductances

ps : La puissance active à l’entrée de convertisseur.

On sait que la puissance active est égale au produit scalaire entre la tension et le courant.
Donc :

pL=vL Is                                                                                           (III.37)

On aura :

pL=vLa ia+vLb ib+vLc ic                                                             (III.38)

Ce que donne :

p=Ldiadtia+dibdtib+dicdtic                                                            (III.39)

ps=vdc Idc                                                                             (III.40)

Avec :

Idc=Saia+Sbib+Scic                                                                    (III.41)

Donc :

ps=vdc(Saia+Sbib+Scic)                                                          (III.42)

Alors :

p=Ldiadtia+dibdtib+dicdtic+vdcSaia+Sbib+Scic                            (III.43)
Les premières parties des deux expressions représentées précédemment présentent la puissance dans les inductances de ligne, notant ici que les résistances internes de ces inductances sont négligeables car la puissance active dissipée dans ces résistances est en fait beaucoup plus faible devant la puissance mise en jeu. Les autres parties représentent la puissance dans le convertisseur. [47]

D’après les expressions III.36 et III.43, la puissance change instantanément en fonction des ordres de commutation du convertisseur.

III.3.2 Estimation de la tension :

Le secteur de travail de la tension de ligne est nécessaire, pour déterminer les ordres de commutation. De plus il est important d’estimer la tension de ligne correctement, même avec l’existence des harmoniques, sa donne un facteur de puissance élevé.

La chute de tension aux bornes de l’inductance peut être calculée en dérivant le courant. Donc, la tension peut être calculée en additionnant la tension de référence à l’entrée du convertisseur avec la chute de tension déjà calculée.

En revanche, cette approche à un inconvénient qui est la dérivée du courant, où les bruits seront amplifiés. Pour éviter cet inconvénient une estimation de tension basée sur le calcul des puissances peut être appliquée. [41]

.L’expression suivante (III.44) donne les courants de ligne  ia,ib,ic  dans les coordonnées stationnaires α_ β

iαiβ=231   -12    -120     32     -32                                                                          (III.44)

On peut écrire les expressions des puissances active et réactive comme suit :

p=vabc.iabc=vα.iα-vβ.iβ                                                                 (III.45)

q=vabc∧iabc=vα.iβ-vβ.iα                                                              (III.46)

L’écriture matricielle des expressions (III.45) et (III.46) est :

pq=vα       vβ-vβ       vαiαiβ                                                                                     (III.47)

L’équation matricielle (III.47) peut être réécrite, en fonction du courant de ligne (mesuré) et la puissance (estimée), comme suit :

vαvβ=1iα2+iβ2iα       -iβiβ       iαpq                                                                    (III.48)

La transformée inverse de Concordia des tensions de ligne s’écrit :

vavbvc=231          0-12       32 -12      -32vαvβ                                                                          (III.49)

III.3.3 Régulateurs à hystérésis :

Le schéma de principe de la figure (Fig.III.7) donne deux régulateurs à hystérésis à deux niveaux. Pour réaliser le réglage des puissances active et réactive. L'un est influencé par l'erreur ∆p=pref-p pour la puissance active. L'autre est influencé par l'erreur ∆q=qref-q pour la puissance réactive. [35]

Fig. III.7 Caractéristique des régulateurs à hystérésis à deux niveaux.

Les larges de la bande d'hystérésis ont une influence sur la performance du
redresseur en particulier, sur la distorsion du courant harmonique, et sur la fréquence
moyenne de commutation.

Le régulateur à hystérésis à deux niveaux pour la puissance instantanée active peut être décrit comme:

Sp 1  (pour         p<  pref-Hp 0 (pour          p>pref+Hp et  Sq   1 (pour    q<  qref-Hq   0 (pour    q>qref+Hq

Où Hp,Hq sont les écarts des régulateurs à d’hystérésis à deux niveaux.

III.3.4 Table de commutation:

Les signaux numériques d’erreurs Sp et Sq , et le secteur de travail sont les entres de la table de commutation (Tableau III.1), où les états de commutations Sa,Sb,Sc du redresseur à MLI sont mémorisés.

| SP | Sq | θ1 | θ2 | θ3 | θ4 | θ5 | θ6 | θ7 | θ8 | θ9 | θ10 | θ11 | θ12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | V6 | V1 | V1 | V2 | V2 | V3 | V3 | V4 | V4 | V5 | V5 | V6 |
|  | 1 | V1 | V2 | V2 | V3 | V3 | V4 | V4 | V5 | V5 | V6 | V6 | V1 |
| 1 | 0 | V5 | V6 | V6 | V1 | V1 | V2 | V2 | V3 | V3 | V4 | V4 | V5 |
|  | 1 | V3 | V4 | V4 | V5 | V5 | V6 | V6 | V1 | V1 | V2 | V2 | V3 |

En employant la table, l'état optimum de commutation du convertisseur peut être
choisi à chaque état de commutation selon la combinaison des signaux numériques Sp et Sqle numéro du secteur, c’est-à-dire, que le choix de l'état optimum de commutation est effectué de sorte que l’erreur de la puissance active puisse être restreinte dans une bande à hystérésis de largeur  2Hp , et de même pour l’erreur de la puissance réactive, avec une bande de largeur. [47]

Tableau III.1 : Table de commutation douze secteurs de la commande DPC.

III.3.5. Détermination du secteur :

La connaissance du secteur de la tension estimée est nécessaire pour déterminer les états de commutation optimale. Pour cela, le plan de travail (α, β) est divisé en douze secteurs (Fig.III.8), ces derniers peuvent être déterminés par la relation suivante. [46]

(n-2)π6≤θn≤(n-1)π6                                      1,2, ...........,12.                     (III.50)

Où : n : est le numéro du secteur.

Le numéro du secteur est déterminé instantanément par la position de vecteur tension donné par: α – β

θn=Arctgvsβvsα                                                                                   (III.51)

Fig. III.8 : Le plan vectoriel divisé en douze secteurs.

# III.4. Résultats de simulation DPC douze secteurs :

# La Figure (Fig. III.9) montre la réponse du redresseur commandé par la commande DPC lors d’un changement de la référence de la tension de sortie de Vdc ref 220V  à     Vdc ref=260  à (0.5) t s  et un échelon de puissance réactive (Qref= 0 VAR).

Fig. III.9.a : Tensions statoriques Vabc

# Fig. III.9.b : l’allure de tension Vdc et sa référence.

# Fig. III.9.c : L’allure de puissance active estimée et sa référence.

# Fig. III.9.d : L’allure de puissance réactive  estimée et sa référence.

# Fig. III.9 : Performances du redresseur commandé par DPC (douze secteur) lors d’une                 variation de la tension de référence

# III.4.1. Interprétations des résultats :

Les résultats des figures (Fig.III.9) montrent les résultats de simulation de la DPC sous un facteur de puissance unitaire, lors d’un changement de la tension de référence de la sortie, en remarque sur la figure (Fig.III.9.a) la tension et la fréquence de GSAP est (Vabc=53 V et f=50H),a(t = 0 à 0.3sec) en remarque sur la figure (Fig.III.9.b) il, y un perturbation de la signale produite par la démarrage de la GSAP ,mais a (t =0.3 à 0.5sec), en remarque que  la tension continue atteint sa valeur de référence(Vdc=220v), et les puissances instantanées (p.q.) suivi la puissance de référence (P=520 W), et (q=20VAR),  a(t = 0.5 à 0.7sec) il y a un perturbation produite par la changement de la tension de référence , a(t = 0.7 à 1 sec) la tension Vdc suivi la tension de référence, a la figure (Fig.III.9.c) et figure (Fig.III.9.d)  on peut noter que les puissances instantanées (p , q) sont suivi et  contrôlées à leurs références (p=750W),  la tension et le courant du GSAP sont en phase, ainsi que les courants des lignes sont sinusoïdaux.

# III.5. Conclusions :

Dans ce chapitre, pour améliore  la qualité de l’énergie électrique dans les réseaux électriques, nous proposé une configuration de la commande directe de puissance classique appliquée pour un redresseur triphasée à deux niveaux raccordé avec une GSAP, et alimenté une charge résistive.. Ensuite, nous avons présenté stratégies de commande DPC. En premier, en faire la modélisation de la parte puissance le redresseur à MLI. En dernier, évaluer la commande DPC proposée et nous présentons des résultats de simulation. Les résultats obtenus ont montré les bonnes performances dynamiques de cette commande (DPC) sous différents condition : facteur de puissance unitaire, échelon de tension, perturbation au niveau de l’alimentation.

Conclusion générale

L’objectif principal de ce mémoire était la modélisation et la commande directe de puissance d’une Génératrice Synchrone à Aimant Permanant (GSAP) intégrer dans un système de conversion d'énergie éolienne à vitesse variable.

Dans le premier chapitre, nous avons étudié les différentes éolienne utilisées dans l’industrie moderne pour la production d’énergie électrique. Après les avantages et les inconvénients de l’énergie éolienne.

Dans le deuxième chapitre, une modélisation des différents composants d’une éolienne à vitesse variable a été accomplie (vent, turbine, GSAP). Cette modélisation permettant d’expliquer la conversion d’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Ensuite, une modélisation de GSAP dans les repères (naturel et Park) a été réalisée, cette dernière a été validée par simulation sous MATLAB (SIMULINK).Enfin, suivi par une simulation de cette dernière on appliquant la commande DPC. Les résultats de simulation de chaque partie montrent l’efficacité de la modélisation réalisée et par conséquent prépare le chemin pour appliquer le technique de commande dans le chapitre trois.

La troisième partie de ce travail, a été consacrée à l’étude de ce nouveau contrôle
proposé. Cette structure de commande, appelée commande directe de puissance (DPC), est basée sur le contrôle direct des puissances active et réactive instantanées. Cette technique de contrôle des convertisseurs AC/DC sans capteur repose sur l’estimation de la tension de ligne. En utilisant la DPC, on peut contrôler l’échange d’énergie entre le redresseur et le réseau électrique donc on peut travailler avec un facteur de puissance unitaire en imposant la puissance réactive à une valeur nulle. Après une modélisation de l’ensemble du système de puissance avec ces commandes, nous avons mis au point un modèle de simulation de l’ensemble du système (puissance, commande) avec le logiciel MATLAB (SIMULINK).

Perspective pour du futur travail on des commandes :

- Le command DPC avec à MLI vectorielle.

- Injection les raccordements du filtre active avec redresseur pour obtenir des courants sinusoïdaux purs.

- Une réalisation de commande DPC avec GSAP à l’aide de la carte dspace

Bibliographie

[1] R. Khadidja, R. Oum elhana, « Etude des différents types de convertisseurs utilisés dans la production des énergies renouvelables Application dans l'éolienne à base de GSAP », mémoire de master Académique,  Université Kasdi Merbah Ouargla, 2015.

[2] I. Abderrahim, « Amélioration de la qualité d'énergie d'un système de conversion d'énergie éolienne à base de machine asynchrone à double alimentation et connecté au réseau électrique », mémoire maîtrise en génie, école de technologie supérieure université du Québec, Canada, 2015.

[3] Y. Djeriri, « Commande directe du couple et des puissances d’une MADA associée à un système éolien par les techniques de l’intelligence artificielle », thèse de doctorat, Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes, 2015.

[4] B. Toual, « Modélisation et Commande Floue Optimisée d’une Génératrice à Double Alimentation, Application à un Système Eolien à Vitesse Variable» mémoire de magister, Université de Batna, 2010.

[5] B. Multon, O. Gergaud, H. Ben Ahmed, X. Roboam, S. Astier, B. Dakyo, C. Nichita, «état de l’art dans les aérogénérateurs électriques», Ed. NOVELECT - ECRIN, ISBN 2-912154-8-1, pp.97-154, 2002.

[6] M. Jourieh, «développement d’un modèle représentatif d’une éolienne afin d’étudier l’implantation de plusieurs machines sur un parc éolien» thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Paris, France, 2007.

[7] V. Courtesuisse, «supervision d’une centrale multi sources à base d’éoliennes et de stockage d’énergie connectée au réseau électrique» thèse de doctorat en génie électrique, Ecole nationale d’Arts en métiers, Paris, France, 2008.

[8]  B. Meghni « Contribution à l’amélioration des performances d’une chaine énergétique éolienne », Thèse Doctorat en  Génie Electrique, Université Badji Mokhtar Annaba, 2015.

[9]B. Multon,« Aérogénérateurs électriques », Techniques de l'ingénieur. Génie électrique, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France, vol. 7, no D3960, 2010.

[10] M. Rapin,  P. Leconte, « Éoliennes », article BM 4640, 2009.

[11] M. Sathyajith, «Wind energy: fundamentals, resource analysis and economics ». Springer Science & Business Media, India2006.

[12] N. Hamdi, « Modélisation et commande des génératrices éoliennes », mémoire de magister en électrotechnique, Université Mentouri de Constantine, vol. 24, no 01, 2008.

[13] A. Boyette, « Contrôle-commande d'un générateur asynchrone à double alimentation avec système de stockage pour la production éolienne », thèse de doctorat. Université Henri Poincaré Nancy 1, France, 2006.

[14] F. Poitiers, « Etude et Commande de Génératrices Asynchrones Pour L'utilisation De L'énergie Eolienne-Machine asynchrone à cage autonome Machine asynchrone à double alimentation reliée au réseau », thèse de doctorat, Université de Nantes, France 2003.

[15] A. Mirecki, « Étude comparative de chaînes de conversion d'énergie dédiées à une éolienne de petite puissance », thèse de doctorat en génie électrique, L’institut National Polytechnique De Toulouse, France 2005.

[16]F. Braun. « Recherche et Développement pour la Conception d'ASIC pour Commande des Machines Electriques », lettre des sciences physiques N° 42, 1998.

[17] Y.Amirat, Med. Benbouzid, B.Bensaker, R. Wamkeue, « The state of the art of generators for wind energy conversion systems ». Electromotion, vol. 14, no 4, p. 163-172, 2007.

[18] S. ElAimani, « Modélisation des différentes technologies d'éoliennes intégrées dans un réseau de moyenne tension », thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lille, France, 2004.

[19] T. Wildi, S. Gilbert, « Electrotechnique », Chapitres 34, 36 et 45, 4éme édition, «De Boeck », 2005.

[20] L. Mohammed Tahar « Machine Synchrone à Aimant Permanant (MSAP) utilisée dans un système éolien », mémoire de magister en Electrotechnique, Université de Setif, 2012.

[21] R.  Melicio, V.M.F.  Mendes, J.P.S.  Catalao, « Computer simulation of wind power systems: Power Electronics and Transient Stability Analysis », International Conference on Power System Transients (IPST 2009), Kyoto, Japan, 2009.

[22] T. Abderrahim, « Etude et commande d’une éolienne a vitesse variable intégrée au réseau mt », mémoire magister en électrotechnique, université de Mohamed BOUDIAF d’Oran, 2012.

[23] R. Ramakumar, A. Naeter, « Role of Renewable Energy in the Development and Electrification of Remote and Rural Areas », article, Power Engineering Society General Meeting IEEE, Vol.2, PP. 2103 – 2105, 2004.

[24] H. Camblong, « Minimisation de l’impact des perturbations d’origine éolienne dans la génération d’électricité par des aérogénérateurs a vitesse variable », thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Centre de Bordeaux, France, 2003.

[25] B. Multon, G. robin, M. Ruellan et H. Ben Ahmed, « Situation énergétique mondiale à l’aube du 3ème millénaire : Perspectives offertes par les ressources renouvelables », article, Revue 3EI, no36, pp. 1-14, 2004.

[26] N. Laverdure, «  Sur l’intégration des générateurs éoliens dans les réseaux faibles ou insulaires », thèse de doctorat, Génie Electrique, l’INPG, France, 2005.

[27] A.  Abdini, A.  Nasiri, « PMSG Wind Turbine Performances Analysis During Short Circuit s », IEEE Canada Electrical Conference, pp.165, 2007.

[28] T. Zidelmal, « Modèle de Prédiction et de Commande de la Machine Synchrone à Aimants Permanents : Application dans les Aérogénérateurs », mémoire d’ingénieur d’état, Université du Québec, Canada, 2015.

[29] A. Annane, « Analyse du comportement du moteur synchrone dans les entraînements électriques à vitesse variable », mémoire magister en Electromécanique, Universite Badji Mokhtar Annaba, 2010.

[30] G.  Sturzer,  E.  Smigiel,  «  Modélisation  et  commande  des  machines  triphasées » Edition Ellipse, 2000.

[31] M. Yin, G. Li, M. Zhou, C .Zhao, « Modeling of the wind turbine with à permanent magnet synchronous generator for integration », Power Engineering Society General Meeting, IEEE, pp 1-6. 2007.

[32]  B.  Robyns,  A.  Davigny,  C.  Saudemont,  A.  Ansel,  V.  Courtecuisse, « Impacte  de l’éolien sur le réseau de transport et la qualité d’énergie », J3EA, Vol.5-Hors série I, 2006.

[33] Central Eolienne de kabertene.

[34] T. Grinoux, R. Gibert, P. Neau, C. Buthion, « Eoliennes en milieu urbain -Etat de l’art », Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies, Actualisation (P.SALVI), PP. 1-129, France ,2006.

[35] K. Fairouz, « Centrale Eolienne et Qualite de L’energie Electrique », thèse de doctorat, Université Mentouri de Constantine, 2012.

[36] M. Mayouf,  « Contribution à la modélisation de l’aérogénérateur synchrone a aiment permanant », mémoire de magister, Université de Batna, 2008.

[37] I. Schiemenz, M. Stiebler, « Control of a permanent magnet synchronous generator used in a variable speed wind energy system », article, IEEE Electric Machines and Drives Conference (IEMDC), pp_872–877, 2001.

[38] M. Farida, « Commande d’un Système Eolien à Base d’un Générateur Synchrone à Aimants Permanents », mémoire de magister en Electrotechnique, Université de Batna,  2013.

[39] D. Abdeldjalil, « Étude des performances et commande d’une machine synchrone à aimants permanents utilisée dans les éoliennes », mémoire de magister en Electrotechnique, Université Ferhat Abbas, Setif ,2012.

[40] T. Noguchi, H. Tomiki, S. Kondo, I. Takahashi, « Direct power control of PWM converter without power-source voltage sensors »,  IEEE Trans. Ind. Application, vol.34, pp. 473–479, 1998.

[41] R. Abdessemed, M. Kadjoudj, «  Modélisation des Machines Electriques », Presses de l’Université de Batna, 1997.

[42] S. Bouchakour, « Commande Directe de Puissance d’un Convertisseur AC/DC

Triphasé Sans Capteurs de Tension », mémoire de magister en Electrotechnique, Ecole Militaire Poly Technique, Alger, 2005.

[43] B. Keddari, Y. Kot, « Modélisation et Simulation d'un Convertisseur AC/DC triphasé », mémoire de master en Génie Électrique, Université d’EL-Oued, 2014.

[44] A. Moualdia, « Stratégies de Commande DTC-SVM et DPC appliquées à une MADA utilisée pour la production d’énergie éolienne », mémoire de magister en Electrotechnique, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, 2014.

[45] T. Ghennam, « Etude et réalisation d’un compensateur actif de puissance commandé par DSP », mémoire de magistère en Génie Électrique, Ecole Militaire Polytechnique, Alger, 2005.

[46] S. Bengana, « Stratégie de contrôle de puissance d'un redresseur PWM Triphasé »,

mémoire de master en Electronique, Université Kasdi Merbah Ouargla, 2013.

[47] A. Bouafia, F. Krim, J. Gaubert, «  Predictive direct power control of three-phase pulse width modulation (PWM) rectifier using space-vector modulation (SVM) », IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 1,pp. 1945–1955,  2010.

Tab. 1 : Paramètres de GSAP :

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| Résistance statorique | Rs= 0.895 [Ω] |
| Inductance direct statorique | Ld= 0.012 [H] |
| Inductance quadrature statorique | Lq= 0.0211 [H] |
| Flux d’aiment | φf = 0.9 [Wb] |
| Nombre de pair de pole | 3 |
| Inertie Totale | J = 0.00141 [Kg.m2 ] |
| Force de frottement | f= 0 Nm/rad.s |

Tab. 2 : Paramètres de la turbine éolienne :

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| Rayon de la turbine | 5.5 m |
| Air densité | ρ= 1.22 kg/m2 |
| L’angle de calage | 2° |
| Le ratio de vitesse | λ=20.5 |

Tab.3 : Paramètres électriques du circuit de puissance (Paramètre du redresseur) :

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| R : Résistance de la ligne | 0.7 [Ω] |
| L : Inductance de la ligne | 0.01 [H] |
| C : capacité de filtrage | 0.0033 [F] |
| Rch : Résistance de la charge | 100 [Ω] |
| Vdc: Tension continue de référence | 220 – 260 [V] |

I. Bloc de simulation globale de système éolien :

Fig.1 : Schéma bloc de système éolien.

II. Bloc de simulation de GSAP à vide :

Fig.2 : Schéma bloc de la génératrice GSAP à vide.

III. Bloc de simulation de GSAP en charge:

Fig.3 : Schéma bloc de la génératrice GSAP en charge.

VI. Estimation de la puissance instantanée :

Fig.4 : Schéma bloc d’estimation des puissances instantanées.

VII. Estimation de la tension de ligne :

Fonction de transfert en boucle interne :

Gboip=iresvs-vc=1r1+Tn.p   avec Tn=lr

Fonction de transfert en boucle externe :

Gboep=Vdcpidcp=Rchr1+Tc.p   avec Tc=Rch.c

VIII. Modèle de simulation du redresseur à MLI :

Fig.5 : Modèle de simulation du redresseur à MLI dans les coordonnées triphasées.

VIII. Schéma bloc de la commande DPC :

Fig.6 : Schéma bloc de la commande DPC.

Résumé

Dans ce travail nous avons étudie, la modélisation et la commande d'un système de conversion d'énergie éolienne à base d'une machine synchrone à aimants permanents.

Le plan de travail constitué de trois parties organisées comme suit :

Dans la première partie, nous avons étudie le système de conversion d'énergie éolienne (historique et l’état de l’art).

Dans la deuxième partie, on a présenté la modélisation d’un système éolien.

Dans la troisième partie, nous avons analysé et simulé  la commande DPC de GSAP.

Nous terminons ce travail par une conclusion générale.

Mots clés : Système éolien, conversion d’énergie, Turbine, GSAP, DPC.

Abstract

In this work we studied the modeling and control of a wind energy conversion system based on a synchronous permanent magnet machine.

The outline plan consists of three parts organized as follows: In the first part, we study the wind energy conversion system (historical and state of the art),in the second part, the modeling of a wind system was presented, In the third part, we analyzed and simulated the GSAP with DPC control. We conclude this work with a general conclusion.

Key words: Wind system, energy conversion, Turbine, GSAP, DPC.

ملخص

في هذا العمل قمنا بدراسة النمذجة والتحكم في نظام تحويل طاقة الرياح على أساس مولد متزامن ذو مغناطيس دائم.

تتكون خطة العمل من ثلاثة أجزاء منظمة على النحو التالي:

في الجزء الأول، درسنا نظام تحويل طاقة الرياح ( لمحة عن طاقة الرياح) ، في الجزء الثاني ، تم تقديم نمذجة نظام تحويل طاقة الرياح و في الجزء الثالث، قمنا بتحليل ومحاكاة الآلة المتزامنة ذات المغناطيس الدائم بطريقة  التحكم المباشر في الاستطاعة  وفي الأخير ننهي هذا العمل بخاتمة عامة  .

كلمات مفتاحية : نظام طاقة الرياح، تحويل الطاقة، التوربينات ، متزامنة ذات مغناطيس دائم ، التحكم المباشر في الإستطاعة.